PAGE  
1
BPE 2009  formulier niet-residentieel

Technisch dossier tertiaire gebouwen

Belgische Prijs Energie 2009

BELANGRIJKE NOTA

Verband tussen de gewestelijke reglementeringn (K- en E-peil) en dit formulier


· Nieuw of herbouwd gebouw :


· de berekening van het K-peil bijvoegen


· indien een E-peil berekend werd : de samenvattende resultaten bijvoegen
     betreffende de diverse verbruiken 
     betreffende de oververhitting in dit geval vervalt vraag 10)



· Renovatie of verbouwing : 

             vraag 10 vervalt

EnergieAwards 2007

I  Deze reeks vragen gaat over het concept van het gebouw 
    en over zijn kenmerken inzake warmtetransmissie 

1

Werd er een bijzonder concept gebruikt (atrium, klimaatgevel, solar attic,…) met 

onrechtstreekse warmte-uitwisseling tussen (een deel van) het gebouw en het buitenklimaat?  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen


Indien ja, geef toelichting bij het concept in de toegevoegde nota aan het einde van de vragenlijst



2

Stelt de gewestelijke reglementering een maximaal K-peil voor het gebouw ?
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Indien ja, voeg aan de ingevulde vragenlijst het volledig ingevuld berekeningsformulier toe van het K-peil 
3

Is het energetisch concept voor het beschermd volume van het gebouw opgevat met meerdere zones 

bijvoorbeeld wegens significant verschil in gebruik of bezetting door personen,
winsten, systeem voor ventilatie, verwarming of koeling ? 



 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

Indien ja, geef per zone de bestemming

    zone 1         zone 2          zone 3          zone 4

    
                                  
              
           
4

Heeft het beschermd volume van het gebouw een (of meer) klimaatgevel(s) ?
   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
ja
   FORMCHECKBOX 
neen

Indien ja,

    Geef (desgevallend per zone)                (enige zone of) zone 1     zone 2          zone 3          zone 4

    de oriëntatie der klimaatgevel  (bvb : ZO)
     
                                 
           
    Beschrijf in een toegevoegde nota aan het einde van deze vragenlijst (eventueel per zone)

      -  de binnenste en buitenste beglazing van de klimaatgevel, 

      -   het ventilatieconcept in relatie tot deze klimaatgevel 

5

Hoe groot is,
                 zone 1           zone 2       zone 3          zone 4 

eventueel per zone,
        of enige zone 

de verliesoppervlakte AT
                      m²             m²         m²          m²

6

Hoe groot is, eventueel per zone,        

            zone 1          zone 2         zone 3         zone 4 

het transmissieverlies (ajkjAj       
         of enige zone     
      via het verliesoppervlak (van de zone)         
                  W/K         W/K          W/K        W/K

7

Hoe groot is, eventueel per zone ,                               zone 1               zone 2          zone 3         zone 4 

het transmissieverlies (kl  
      of enige zone     

      via lineaire koudebruggen (in de zone)
                     W/K           W/K        W/K        W/K

Indien hiervoor niets wordt opgegeven : 
      Geef in de toegevoegde nota op het einde van de vragenlijst een toelichting over de wijze hoe de 
      koudebruggen vermeden werden, en voeg details bij

8

Hoe groot is de bruto vloeroppervlakte (alle niveau’s, tot       zone 1 of      zone 2       zone 3        zone 4 

minimum 2,35 m. netto hoogte) in beschermd volume          enige zone


       m²             m²
       m²          m²

9

Hoe groot is de totale oppervlakte                                    van zone 1        zone 2      zone 3        zone 4  

der beglaasde delen in de verliesoppervlakte AT
       of enige zone     



        m²            m²
       m²          m²

	Dit vak is voor de jury bestemd  (energieprestatie van de isolatie)




10

Volgende vragen betreffen nadere details aangaande de beglaasde delen in het verliesoppervlak van het gebouw (eventueel per zone):

Detailleer in de volgende tabel de gegevens voor zone 1 (of enige zone)

	Helling t.o.v. horiz. vlak
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (verticaal)
	Hoogte maat raam

(m.)
	Afstand (m.) van de oversteek tot de bovenkant van het raam
	Afstand (m.) van de rand der oversteek tot de zijkant van het raam

	Oriëntatie
	 Oppervlakte van de vensters (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO -NW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZO-ZW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale oppervlakte  der vensters :
	Vak bestemd voor de jury


Indien een luifel of een oversteek is geplaatst boven een verticaal raam (hellingshoek 90°), vul dan ook (per oppervlakte) de laatste drie kolommen in 

Detailleer in de volgende tabel de gegevens voor zone 2 

	Helling t.o.v. horiz. vlak
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (verticaal)
	Hoogte maat raam

(m.)
	Afstand (m.) van de oversteek tot de bovenkant van het raam
	Afstand (m.) van de rand der oversteek tot de zijkant van het raam

	Oriëntatie
	 Oppervlakte van de vensters (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO -NW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZO-ZW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale oppervlakte  der vensters :
	Dit vak is bestemd voor de jury 


Indien een luifel of een oversteek is geplaatst boven een verticaal raam (hellingshoek 90°), vul dan ook (per oppervlakte) de laatste drie kolommen in 

Detailleer in de volgende tabel de gegevens voor zone 3 

	Helling t.o.v. horiz. vlak
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (verticaal)
	Hoogte maat raam

(m.)
	Afstand (m.) van de oversteek tot de bovenkant van het raam
	Afstand (m.) van de rand der oversteek tot de zijkant van het raam

	Oriëntatie
	 Oppervlakte van de vensters (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO -NW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZO-ZW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Totale oppervlakte  der vensters :
	Dit vak is bestemd voor de jury 


Indien een luifel of een oversteek is geplaatst boven een verticaal raam (hellingshoek 90°), vul dan ook (per oppervlakte) de laatste drie kolommen in 

Als er meer dan drie zones zijn, kopieer deze pagina en vul de gegevens in voor die zones.

11

Wat is van de beglaasde delen in de 

   enige zone of 

verliesoppervlakte AT, eventueel per zone,             zone 1           zone 2           zone 3           zone 4      

de gemiddelde waarde Uw der beglaasde delen            W/m²K      W/m²K      W/m²K       W/m²K

12

Wat is van die beglaasde delen,  

   enige zone of 

eventueel per zone,            


       zone 1           zone 2           zone 3           zone 4      

· de waarde UF van het schrijnwerk ervan       

        W/m²K      W/m²K      W/m²K       W/m²K    -  de waarde UG van de beglazing ervan          

        W/m²K      W/m²K      W/m²K       W/m²K   

13

Duid het toegepaste type zonwering aan voor de 

beglaasde oppervlakten (eventueel per zone) 
       zone 1          zone 2             zone 3           zone 4  



                                               of enige zone     

buitenzonwering  handbediend
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

                          automatisch
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

binnenzonwering  handbediend
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

                          automatisch 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

14

Zijn er (eventueel per zone) lokalen met hoge warmtewinst (bezetting personen, of anders) 

of met lage gebruikstemperatuur? 

       zone 1          zone 2             zone 3           zone 4  

of enige zone     
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen

       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

Zo ja : wat is (per zone) de toegepaste ligging ?

           Ligging op het noorden
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 

           Ligging onder vegetatiedak                          FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 

           Ligging op de begane grond                         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 

- aantal m² p. persoon (indien toepasselijk)      
                                               

- is er vloerisolatie ?
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen

       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

	Dit vak is voor de jury bestemd




II  Deze reeks vragen gaat over de voorzieningen 

      en het concept inzake ventilatie 

15

Stelt de gewestelijke reglementering ventilatie-eisen voor het gebouw ?  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 ja   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

Indien ja, voeg het terzake volledig ingevuld formulier bij 

16  

Welk van de onderstaande basissystemen is toegepast inzake ventilatie,

eventueel per zone 

      (slechts één vakje aanvinken per zone) 
  
   zone 1            zone 2           zone 3          zone 4  

                                                                    
 of enige zone     
natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
        
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
        
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

mechanische toevoer en mechanische afvoer

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

   FORMCHECKBOX 

Bij hiervan afwijkend of hybride systeem, of indien gecombineerd met luchtverwarming of –koeling :

      Beschrijf het toegepaste systeem in de toegevoegde nota aan het einde van de vragenlijst

Zijn voor de mechanische ventilatie gladde ronde kanalen gebruikt

      (minder drukverlies of vermogen) ? 






 FORMCHECKBOX 
 ja   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

Is er gezorgd voor beperking van het aantal bochten in de kanalen ?



 FORMCHECKBOX 
 ja   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

17

Hoe groot is, eventueel per zone,                                 enige zone of    

-  het totale luchtvolume van de lokalen waarin                 zone 1          zone 2        zone 3        zone 4              

mechanische toevoer van verse lucht plaatst vindt ?             m³           m³         m³         m³

- het normale toevoerdebiet naar die lokalen ?
       m³/h        m³/h      m³/h      m³/h

- het maximale toevoerdebiet naar die lokalen?                      m³/h        m³/h      m³/h      m³/h

18

Hoe groot is, eventueel per zone,                              enige zone of    

-  het totale luchtvolume van de lokalen waarin                zone 1          zone 2        zone 3        zone 4              

mechanische afvoer plaats vindt ?     

       m³           m³         m³         m³

-  het normale afvoerdebiet uit die lokalen ?
      m³/h        m³/h      m³/h      m³/h

-  het maximale afvoerdebiet vanuit die lokalen?                    m³           m³         m³         m³

19

Hoe groot is , eventueel per zone,                               enige zone of    

het luchtvolume der andere lokalen waarin                         zone 1         zone 2        zone 3        zone 4              

(behalve doorvoer) géén toevoer of afvoer plaats vind ?          m³           m³         m³         m³

	Dit vak is bestemd voor de jury




III  Deze reeks vragen gaat over de toepassing van mechanische ventilatie 

       en beperking van ventilatieverliezen in de verwarmingsperiode, of van de koelbehoeften 

21

Indien een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en natuurlijke afvoer is gebruikt :

     De ventilatoren werken op 




 FORMCHECKBOX 
 wisselstroom      FORMCHECKBOX 
 gelijkstroom

     Is er een studie uitgevoerd omtrent dit ventilatiesysteem?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
 neen

Wordt de toegevoerde lucht voorverwarmd 

-  bij doortocht in luchtcollector (zonne-energie) ?   enige zone of
                                                                              zone 1               zone 2          zone 3           zone 4  

      

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen

      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

· bij doortocht in een glasoverkapte bufferruimte 

   (atrium) buiten het beschermd volume ?    

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen

      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

    Is er (indien ja op één der vorige vragen) 

         een zomer-bypass voorzien ?
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

Wordt de toegevoerde lucht opgewarmd

(of afgekoeld) in een andere passieve inrichting ?  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

Indien gebruik van voorverwarming (ja in een der voorgaande vragen) :
Beschrijf (in de toegevoegde nota aan het einde van de vragenlijst) die inrichting, eventueel per zone, 
en de op jaarbasis opgeleverde reductiefactor op het normale ventilatieverlies zonder voorverwarming

22

Indien een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en mechanische afvoer is gebruikt :

    werken de ventilatoren      FORMCHECKBOX 
 op wisselstroom      FORMCHECKBOX 
 op gelijkstroom

Is de mechanische ventilatie vraaggestuurd (aanwezigheidsdetectie; variabel debiet) ?    
 FORMCHECKBOX 
 ja   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

Is er gebruik van ventilatoren met variabel debiet of van nachtventilatie voor verkoeling ? 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
 neen
Is er een studie uitgevoerd omtrent dit ventilatiesysteem?  




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
 neen

Is er in al de lokalen met mechanische toevoer         enige zone of 

    (eventueel per zone) eveneens mechanische afvoer ?    zone 1        zone 2          zone 3           zone 4  

      

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen    
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen     
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen

      

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja

Is warmterecuperatie toegepast op de afvoerdebieten ? 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen    
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen     
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  neen



 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 ja  

 Indien ja : Gebeurt deze warmterecuperatie 

                    - door middel van een warmtepomp

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  

                    - door een platenwarmtewisselaar 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 
   

- door een ander toestel (omschrijf)
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 
 FORMCHECKBOX 
   

          Wat is het seizoenrendement van dit toestel ?          %          %             %             %

          
Geef in de toegevoegde nota aan het einde van de vragenlijst een toelichting, en de op jaarbasis opgeleverde reductiefactor op het normale ventilatieverlies zonder voorverwarming

    Indien neen : 

       Voorziet het ontwerp mogelijkheden voor latere toepassing van warmterecuperatie ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
 neen

Dit vak is voorbehouden voor de jury

	


IV  Deze reeks vragen gaat over het concept van het gebouw 
      en van het systeem inzake afgifte en regeling voor ruimteverwarming

23

De constructie van het dak is



 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 zwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 halfzwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 licht

De constructie van de buitenmuren is


 FORMCHECKBOX 
 zwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 halfzwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 licht

De constructie van de onderste vloer is

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 zwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 halfzwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 licht

De constructie van de tussenvloeren is


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 zwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 halfzwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 licht

De constructie van de binnenmuren is


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 zwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 halfzwaar
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 licht

24

Systeem voor warmte-afgifte in de lokalen :

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 Individuele toestellen per lokaal (warmteproductie + afgifte)






 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 Luchtunit + kanalen en roosters (per zone, of multizone) ,
                hetzij met water/lucht warmtewisselaar, hetzij met directe-expansie unit van warmtepomp

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 Per zone een systeem met water als fluidum voor verdeling en afgifte




25

Indien individuele toestellen per lokaal :

Is er een voor de toestellen gezamenlijke  primaire weersafhankelijke regeling  ?  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

26

Indien per zone een systeem met warm water als fluïdum : 

    Beschrijf in een toegevoegde nota de regeling (primair, en regeling per lokaal), 

    en de isolatie van de buizen in de onderste vloer.

27

Indien een luchtunit per zone (of multizone) + kanalen en roosters,
hetzij met water/lucht warmtewisselaar, hetzij met directe-expansie unit van warmtepomp :
Beschrijf in de toegevoegde nota op het einde van de vragenlijst de wijze hoe hiermee de ventilatie is gecombineerd, de regeling inzake warmte-afgifte, en de isolatie der kanalen

De ventilatoren werken op 
 FORMCHECKBOX 
 wisselstroom      FORMCHECKBOX 
 gelijkstroom

	Dit vak is voorbehouden voor de jury


V  Deze reeks vragen gaat over centrale (collectieve) warmteproductie voor 
      ruimteverwarming en eventueel warm tapwater van de woningen

28

Welk vermogen is in totaal nodig voor de warmte-afgifte voor ruimteverwarming ?
      kW

Welk vermogen is in totaal nodig voor de productie van warm tapwater ?

      kW

Hoe groot is het totale voor warmteopwekking opgestelde vermogen ?

      kW

29

Indien de centrale warmteproductie gebeurt met aardgas, met welk type ketel(s) :
 FORMCHECKBOX 
 HR+ketel












 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 condensatieketel

Aantal ketel(module)s : 
voor het doel van ruimteverwarming alleen :
 



     
voor het doel van productie warm tapwater alleen :



      

voor gecombineerd doel van ruimteverwarming en warm tapwater :

      

30

Wordt door zonnecollectoren een bijdrage geleverd tot de warmte-opwekking 

  -  voor warm tapwater ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

  -  voor ruimteverwarming ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
neen

Indien ja,
Wat is het type collectoren ?

  

      
Wat is hun oppervlakte ?


         m²

     oriëntatie ?




      
     hellingshoek t.o.v. horizontaal vlak ?       graad

Inhoud van het opslagvat



       liter

Wat is de jaarbijdrage (%) in de warmte-opwekking 

                                                voor warm tapwater ?             %

    



    voor ruimteverwarming ?        %

                       Werd omtrent dit systeem een studie uitgevoerd ?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja    FORMCHECKBOX 
 neen

31

Indien er tot de centrale warmte-opwekking een bijdrage wordt geleverd door een warmtepomp, 

is de warmtebron :

  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 opslagvat zonnecollectoren


 FORMCHECKBOX 
 solar attic

 FORMCHECKBOX 
 atrium  

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 grond

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
grondwater/oppervlaktewater

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
buitenlucht

 FORMCHECKBOX 
 ventilatielucht (extractie)

en is van de warmtepomp :   het vermogen





      kW

   de COP (coefficient of performance) 


     
de SPF (seasonal performance factor) 


     
(eventueel) het werkdebiet van de ventilatie-extractie
      m³/h

Beschrijf het systeem in een toegevoegde nota aan het einde van de vragenlijst

Is er een studie gebeurd omtrent de toepassing van een warmtepomp
 ?
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 neen

Dit vak is bestemd voor de jury

	


VI  Deze reeks vragen gaat over koeling en bevochtinging en over energie-
      efficiënte en milieuvriendelijke technieken voor verwarming of koeling          

32

Is er rekening gehouden met 

        het maximaal aantal uren temperatuuroverschrijding in de zomer ?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Is voor koelen het  afgiftesysteem apart van dat voor verwarmen ?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen 

33

Indien het afgiftesysteem voor koeling gecombineerd is met het ventilatiesysteem :



        Beschrijf in een toegevoegde nota op het einde van de vragenlijst de wijze hoe hiermee de ventilatie is    
             gecombineerd (eventueel per zone), en de regeling 

        Is er aanwezigheidsdetectie op de sturing inzake ventilatie en koeling ? 

   
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

34

Is er gebruik gemaakt van een absorbtiewarmtepomp voor koude-opwekking ?
   
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Is er gebruik gemaakt van grond- of oppervlaktewater voor koeling / bevochtiging         
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   
Is er gebruik gemaakt van koude-opslag in de bodem ? 



    
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

35

Is er gebruik gemaakt van NOx arme branders ?




     
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Is er gebruik gemaakt van warmte-opslag in de bodem ? 



     
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Is er gebruik gemaakt van afvalwarmte van omliggende bedrijven ?        FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

36

Is er een gebouwbeheersysteem (regeling en controle) inzake verwarming en koeling ?    
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Dit vak is bestemd voor de jury

	


VII  Deze reeks vragen gaat over energie-efficiëntie in gebruik en verliching          

37

Is er gebruik gemaakt van energiezuinige apparatuur :

Energiezuinige toestellen (copiëren, computers,...) ?       




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Gebruik van hoogrendementsmotoren (low-loss motoren) ?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Gebruik van directe aandrijving ?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Motorloze afzuigkappen ?       




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen Minimaal mechanisch transport ?        



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Energiezuinige liften ?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

38

Werd de behoefte aan kunstlicht geminimaliseerd door :

Hoge ramen, daklichten, niet te diepe ruimten 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen  

‘Lichtplank’ in ramen voor daglichtreflectie naar plafond 




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Lichte tint wanden en plafonds 







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Hoge LTA-waarde glas    








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Daglichtzonering werkplekken







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen   

Daglichttoetreding in verdiepingen voor parkeren en stapelpaats
     FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
niet toepasselijk 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

39

Is er gebruik gemaakt van energie-efficiënte kunstverlichting door :



 
Fluorescentielampen met elektronische voorschakelapparatuur
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen  
Armaturen met hoge lichtopbrengst per geïnstalleerd vermogen (spiegeloptiekarmaturen)   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen 

Lage vervuilingsgraad van armaturen 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen  
Twee-componentenverlichting (basisverlichting + individuele werkplekverlichting

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Aparte regeling voor daglichtsector (werkplekken langs ramen) 



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Daglichtafhankelijke regeling voor de verlichting  





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Bewegingsgevoelige schakeling voor de verlichting





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Gebouw- en energiebeheersysteem inzake verlichting 




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
ja   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
neen

Dit vak is bestemd voor de jury

	


VIII  Deze reeks vragen gaat over de opwekking van elektriciteit

39

Voor de productie van elektriciteit werd gebruik gemaakt van

 FORMCHECKBOX 

Photovoltaïsche cellen






 FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 
 neen

 FORMCHECKBOX 

Warmtekrachtkoppeling





 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 neen

 FORMCHECKBOX 

Andere








 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 neen

Indien ja, beschrijf hier het gebruikte systeem en de jaarlijkse bijdrage (%) in de energievoorziening

40

Is er een studie uitgevoerd omtrent latere toepassing ervan

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 
 neen 

	Dit vak is bestemd voor de jury




Toegevoegde nota

De wedstrijdformulieren zijn enkel geldig indien ook het volledig ingevulde formulier is bijgevoegd inzake het K-peil (van de individuele woningen, of van een appartementsgebouw) en –indien toepasselijk voor de gewestelijke reglementering– inzake de ventilatievoorzieningen.

	Beschrijf kort het energetisch concept van het gebouw als passief systeem,

en leg uit hoe de actieve systemen voor ruimteverwarming en ventilatie daarop inspelen :

Toelichting bij vraag 1 :  Beschrijf het eventuele concept

Toelichting bij vraag 4 :  Beschrijf eventueel per zone de binnen-en buitenbeglazing van de 
                                    klimaatgevel, en het het ventilatieconcept in relatie daarmee

Toelichting bij vraag 7:   Beschrijf hoe de koudebruggen werden vermeden, en voeg details toe

Toelichting bij vraag 16 : Beschrijf eventueel per zone het ventilatieconcept met andere systemen 
                                     dan de basisssystemen

Toelichting bij vragen 21 en 22 : Beschrijf de eventueel toegepaste inrichting die toegevoerde 
              lucht opwarmt of afkoelt, en geef de op jaarbasis opgeleverde 
              reductiefactor op het normale ventilatieverlies

Toelichting bij vraag 26:  Beschrijf de regeling (primair, en per lokaal) van het systeem met water als fluïdum, dat de lokalen van de zone(s) verwarmt


Toelichting bij vraag 27:  Beschrijf hoe, bij een luchtunit die de lokalen van de zone(s) verwarmt, de ventilatie is gecombineerd, de regeling inzake warmte-afgifte, en de isolatie der kanalen 

Toelichting bij vraag 30:  Beschrijf het actief zonne-energiesysteem dat een bijdrage levert tot collectieve warmteproductie

Toelichting bij vraag 31 : Beschrijf het warmtepompsysteem dat een bijdrage levert tot de centrale warmte-opwekking

Toelichting bij vraag 39: beschrijf het toegepaste systeem voor energieproductie 
                                     en de jaarlikse bijdrage in de energievoorziening




Controleer of alle vragen beantwoord zijn. Sla alle gegevens op. Bewaar een kopie. 

U kan dit document printen en terugsturen naar het wedstrijdadres.

Persoonsgegevens

Voornaam:

Familienaam:

Bureau:

Straat en nummer:

Postnummer en plaats:

Telefoon:

E-mail:
Dit vak is bestemd voor de jury:

	








PAGE  

