PAGE  
1
PBE 2009  Non résidentiel

n
Dossier bâtiments non-résidentiels
Prix Belge Energie 2009

Rapport entre les règlementations régionales (niv. K  et E)° et ce formulaire



· Bâtiment neuf ou rebâti :


· ajouter le calcul du niv. K


· dans le cas ou un niv. E a été calculé : ajouter les résultats récapitulatifs    
     concernant les consommations
     concernant le surchauffe (dans ce cas, la question 10 tombe)



· Rénovation ou transformation : 

              la question 10 tombe

I  Cette série de questions porte sur le concept du bâtiment 
    et ses caractéristiques en matière de transmission de chaleur 

1

Un concept particulier a-t-il été utilisé (atrium, façade climatique, grenier solaire…) avec 

échange de chaleur indirect entre (une partie du) bâtiment et le climat extérieur ? 

 FORMCHECKBOX 
 oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
non


Si oui, expliquez le concept dans la note jointe à la fin du questionnaire



2

La réglementation régionale détermine-t-elle un niveau K maximum pour le bâtiment ?
 FORMCHECKBOX 
oui
 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX 
non

Si oui, joignez au questionnaire le formulaire de calcul du niveau K dûment complété.
3

Le concept énergétique du volume protégé du bâtiment est-il organisé en zones, 

par exemple selon une différence significative d'utilisation ou d'occupation,
de gains, de système de ventilation, de chauffage ou de refroidissement ? 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
non

Si oui, indiquez la destination de chaque zone

    zone 1         zone 2          zone 3          zone 4

    
                                  
              
           4

Le volume protégé du bâtiment possède-t-il une (ou plusieurs) façade(s) climatique(s) ?
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX 
non

Si oui, indiquez (par zone, le cas échéant) l’orientation de la façade climatique  (p. ex. : SE)






    zone 1/unique    zone 2          zone 3          zone 4

   
     
                                        
           
    Décrivez, dans la note jointe à la fin du questionnaire (éventuellement par zone)

      -  le vitrage intérieur et extérieur de la façade climatique, 

      -  le concept de ventilation concernant cette façade climatique 

5

Quelle est la superficie,
                 zone 1         zone 2          zone 3          zone 4

éventuellement par zone,
        ou zone unique 

de la surface de déperdition AT ?
                      m²             m²  

       m²          m²

6

Éventuellement par zone,        

            zone 1         zone 2          zone 3          zone 4

la perte de transmission (ajkjAj       
         ou zone unique 

via la surface de déperdition (de la zone)         
                  W/K            W/K                 W/K        W/K

7

Quelle est la perte de transmission (kl  ,                          zone 1               zone 2          zone 3         zone 4 

éventuellement par zone,
            ou zone unique 
via les ponts thermiques linéaires (dans la zone) ?                    W/K                  W/K              W/K        W/K

Si rien n’est indiqué ci-dessus : 
Expliquez, dans la note jointe à la fin du questionnaire, la façon dont les ponts thermiques ont été évités et détaillez.

8

Quelle est la surface au sol brute (tous les niveaux,       zone 1 ou      zone 2       zone 3        zone 4 

jusqu’à2,35 m de hauteur nette minimum)    

 zone unique

dans le volume protégé ?
       m²             m²
       m²          m²

9

Quelle est la superficie totale                                       de la zone 1        zone 2      zone 3        zone 4

des parties vitrées dans la surface de déperdition AT ?
       ou zone unique      



        m²            m²
       m²          m²

	Case réservée au jury  (performance énergétique de l’isolation)




10

Les questions qui suivent portent sur des détails complémentaires concernant les parties vitrées dans la surface de déperdition du bâtiment (éventuellement par zone) :

Dans le tableau ci-dessous, détaillez les données de la zone 1 (ou de la zone unique)

	Inclinaison par rapport au plan horizontal
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (vertical)
	Hauteur châssis

(m)
	Distance (m) de la saillie à la partie supérieure du châssis
	Distance (m) du bord de la saillie au côté du châssis

	Orientation
	 Surface des fenêtres (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NE -NO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SE-SO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Surface totale des fenêtres :
	Case réservée au jury


Si un auvent ou une saillie est placé au-dessus d’un châssis vertical (inclinaison 90°), complétez aussi (par surface) les trois dernières colonnes.

Dans le tableau ci-dessous, détaillez les données de la zone 2

	Inclinaison par rapport au plan horizontal
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (vertical)
	Hauteur châssis

(m)
	Distance (m) de la saillie à la partie supérieure du châssis
	Distance (m) du bord de la saillie au côté du châssis

	Orientation
	 Surface des fenêtres (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NE -NO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SE-SO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Surface totale des fenêtres :
	Case réservée au jury


Si un auvent ou une saillie est placé au-dessus d’un châssis vertical (inclinaison 90°), complétez aussi (par surface) les trois dernières colonnes.

Dans le tableau ci-dessous, détaillez les données de la zone 3

	Inclinaison par rapport au plan horizontal
	0°
	15°
	30°
	45°
	60°
	75°
	90° (vertical)
	Hauteur châssis

(m)
	Distance (m) de la saillie à la partie supérieure du châssis
	Distance (m) du bord de la saillie au côté du châssis

	Orientation
	 Surface des fenêtres (m²)
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NE -NO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SE-SO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Surface totale des fenêtres :
	Case réservée au jury


Si un auvent ou une saillie est placée au-dessus d’un châssis vertical (inclinaison 90°), complétez aussi (par surface) les trois dernières colonnes

S’il y a plus de trois zones, copiez cette page et complétez les informations pour ces zones.

11

Quelle est, pour les parties vitrées dans la 

zone unique ou

surface de déperdition AT, éventuellement par zone,   

zone 1         zone 2        zone 3        zone 4      

la valeur Uw moyenne des parties vitrées ?                               W/m²K        W/m²K      W/m²K       W/m²K

12

Pour ces parties vitrées,  

            
zone unique ou

éventuellement par zone, quelle est         
    

zone 1         zone 2          zone 3          zone 4

la valeur UF du châssis       

   
     W/m²K      W/m²K      W/m²K       W/m²K    

la valeur UG du vitrage correspondant          

   
     W/m²K      W/m²K      W/m²K       W/m²K   

13

Indiquez le type de protection solaire des 

surfaces vitrées (éventuellement par zone) 
       
zone 1
    zone 2
zone 3           zone 4  



                                               ou zone unique 

protection extérieure manuelle
        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
     FORMCHECKBOX 
               FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                 FORMCHECKBOX 

                          automatique
        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
     FORMCHECKBOX 
               FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                 FORMCHECKBOX 

protection intérieure manuelle
        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
     FORMCHECKBOX 
               FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                 FORMCHECKBOX 

                          automatique 
        FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
     FORMCHECKBOX 
               FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                 FORMCHECKBOX 

14

Y a-t-il (éventuellement par zone) des locaux à haut gain de chaleur (occupations de personnes, ou autres) 

ou à faible température d’utilisation ? 

       zone 1          zone 2             zone 3           zone 4  

ou zone unique     
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non          FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non

       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

Si oui : quelle est (par zone) la situation appliquée ?

           Situation au nord
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                FORMCHECKBOX 

           Situation sous toit de végétation                   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _                FORMCHECKBOX 

           Situation sous le sol foulé                             FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
   FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ FORMCHECKBOX
 FORMCHECKBOX
- nombre de m²/personne (le cas échéant)        
                                                     

- y a-t-il une isolation au sol ?
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non           FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non

       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
       FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
      FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
  FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

	Case réservée au jury




II  Cette série de questions porte sur les équipements 

      et le concept en matière de ventilation 

15

La réglementation régionale impose-t-elle des exigences de ventilation au bâtiment ?  FORMCHECKBOX _
 FORMCHECKBOX 
 oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _non

Si oui, complétez et joignez le formulaire correspondant.

16  

Lequel des systèmes de base ci-dessous est appliqué en matière de ventilation,

éventuellement par zone

      (cocher une seule réponse par zone) 
  
   zone 1            zone 2           zone 3          zone 4  

                                                                    
 ou zone unique 
amenée et évacuation naturelles
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _        
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _
   FORMCHECKBOX 

amenée mécanique et évacuation naturelle

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _        
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _
   FORMCHECKBOX 

amenée naturelle et évacuation mécanique

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX _
   FORMCHECKBOX 

amenée et évacuation mécaniques 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX _
   FORMCHECKBOX 

En cas de système différent ou hybride, ou de combinaison avec le réchauffement ou le refroidissement de l’air, décrivez le système appliqué dans la note jointe à la fin du questionnaire

Pour la ventilation mécanique, utilise-t-on des canaux ronds lisses

(perte de pression ou de puissance moindre) ? 




 FORMCHECKBOX 
 oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _non

A-t-on veillé à limiter le nombre de coudes dans les canaux ?



 FORMCHECKBOX 
 oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _non

17

Quel est, éventuellement par zone,

- la superficie totale des locaux où                           zone 1        zone 2      zone 3        zone 4  

il y a amenée mécanique d’air frais ?                             m³           m³             m³             m³

- le débit d’aspiration normale vers ces locaux ?               m³/h        m³/h         m³/h           m³/h

- le débit d’aspiration maximal vers ces locaux ?
      m³/h        m³/h         m³/h           m³/h

18

Quel est, éventuellement par zone,

- la superficie totale des locaux dotés                         zone 1        zone 2      zone 3        zone 4  

d’une évacuation mécanique ?       
                m³           m³              m³            m³

- le débit d’évacuation maximal depuis ces locaux ?          m³/h        m³/h           m³/h         m³/h

-  le débit d’évacuation maximal depuis ces locaux ?           m³           m³              m³           m³

19

Quel est, éventuellement par zone,

le volume d’air des autres locaux où                                             zone 1       zone 2      zone 3     zone 4  

(sauf passage) il n’y a pas d’amenée ni d’évacuation mécanique ?             m³           m³         m³         m³

	Case réservée au jury




III  Cette série de questions porte sur l’application de la ventilation mécanique

       et la limitation des pertes de ventilation dans la période de chauffage, ou des besoins de refroidissement 

21

Si on utilise un système de ventilation avec amenée mécanique et évacuation naturelle :

     Les ventilateurs fonctionnent sur 



 FORMCHECKBOX 
 courant alternatif     FORMCHECKBOX 
 courant continu

     Une étude a-t-elle été réalisée concernant le système de ventilation ?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
 non

L’air amené est-il préchauffé 

-  par passage dans un collecteur d’air (énergie solaire) ?   
                                                                              zone 1/unique     zone 2          zone 3           zone 4  

      

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non

      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

· par passage dans un espace tampon couvert d’une surface vitrée 

   (atrium) en dehors du volume protégé ?    

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non

      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

    A-t-on prévu (si vous avez répondu oui à une des questions précédentes) 

         un bypass pour l’été ?
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

L’air amené est-il réchauffé 

(ou refroidi) dans un autre dispositif passif ?  FORMCHECKBOX _
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non         
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

En cas de préchauffage (oui à l’une des questions qui précèdent) :
(Dans la note jointe à la fin du questionnaire,) décrivez ce dispositif, éventuellement par zone, et indiquez le facteur de réduction annuel sur la perte de ventilation normale sans préchauffage

22

Si on utilise un système de ventilation avec amenée et évacuation mécaniques :

    les ventilateurs fonctionnent-ils      FORMCHECKBOX 
 sur courant alternatif      FORMCHECKBOX 
 sur courant continu

La ventilation mécanique se fait-elle à la demande (détection de présence, débit variable) ?    FORMCHECKBOX 
 oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _non

Utilise-t-on des ventilateurs à débit variable ou une ventilation de nuit pour le refroidissement ?














 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
 non
Une étude a-t-elle été réalisée concernant le système de ventilation ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
 non

Dans tous les locaux à amenée mécanique,        

(éventuellement par zone)    



      zone 1        zone 2          zone 3           zone 4  

y a-t-il aussi une évacuation mécanique ?

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non    
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non     
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non

      

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui

Y a-t-il récupération de chaleur sur les flux évacués ? 
 FORMCHECKBOX 
     non   
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non     
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  non



 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX 
 oui

Si oui : Cette récupération de chaleur s’effectue-t-elle

                    - au moyen d’une pompe à chaleur

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _      
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _       
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  

                    - avec un échangeur thermique à plaques 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 
   

- avec un autre appareil (décrivez)
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _  FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ 
 FORMCHECKBOX 
   

          Quel est le rendement saisonnier de cet appareil ?          %          %             %             %

          
Dans la note jointe à la fin du questionnaire, expliquez et indiquez le facteur de réduction annuel sur la perte de ventilation normale sans préchauffage

    Si non : 

La conception prévoit-elle des possibilités d'application future d’une récupération de chaleur ?  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
 non

Case réservée au jury

	


IV  Cette série de questions porte sur le concept du bâtiment 
      et du système en matière de livraison de chaleur et de régulation du chauffage

23

La construction du toit est de type



 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ lourd
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ semi-lourd
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ léger

La construction des murs extérieurs est de type

 FORMCHECKBOX 
 lourd
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ semi-lourd
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ léger

La construction du sous-plancher est de type


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ lourd
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 semi-lourd
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 léger

La construction des entresols est de type


 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 lourd
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 semi-lourd
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ léger

La construction des murs intérieurs est de type

 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 lourd
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 semi-lourd
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 léger

24

Système de livraison de chaleur dans les locaux :

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ Appareils individuels par local (production de chaleur + livraison)






 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ Unité d’air + canaux et grilles (par zone ou multizone)
                soit avec échangeur thermique eau/air, soit avec unité à expansion directe de pompe à chaleur

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ Par zone, un système avec de l’eau comme fluide de distribution et livraison




25

En cas d’appareils individuels par local :

Y a-t-il une régulation primaire commune aux appareils en fonction de la température extérieure ?

 











 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non

26

En cas de système avec eau chaude comme fluide, par zone : 
    Décrivez dans la note jointe la régulation (primaire, et régulation par local), 

    et l’isolation des conduites dans le sous-plancher.

27

En cas d’unité d’air par zone (ou multizone) + canaux et grilles,
soit avec échangeur thermique eau/air, soit avec unité à expansion directe de pompe à chaleur :
Décrivez dans la note jointe à la fin du questionnaire, la façon dont la ventilation y est combinée, la régulation en matière de livraison de chaleur et l’isolation des canaux

Les ventilateurs fonctionnent sur 
 FORMCHECKBOX 
 courant alternatif      FORMCHECKBOX 
 courant continu

	Case réservée au jury


V  Cette série de questions porte sur la production de chaleur centrale (collective) pour le chauffage des pièces et éventuellement l’eau chaude sanitaire des habitations

28

Quelle est la puissance totale requise pour la livraison de chaleur pour le chauffage ?
      kW

Quelle est la puissance totale requise pour la production d’eau chaude sanitaire ?
      kW

Quel est la puissance totale mise en place pour la production de chaleur ?

      kW

29

Si la production centrale de chaleur s’effectue au gaz naturel, avec quel type de chaudière(s) :


 FORMCHECKBOX 
 chaudière HR+

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ chaudière à condensation

Nombre de (modules de) chaudière : 
pour le chauffage des pièces uniquement :
 


     
pour la production d’eau chaude sanitaire uniquement :

      

pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire à la fois :


      30

Des collecteurs solaires contribuent-ils à la production de chaleur 

  -  pour l’eau chaude sanitaire ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
non

  -  pour le chauffage des pièces ?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
non

Si oui, quel est le type de ces collecteurs ?

  



     
Quelle est leur superficie ?


 


      m²

     orientation ?





     
     angle d’inclinaison par rapport au plan horizontal ?

      degrés

Capacité du réservoir



 


      litres

Quelle est leur contribution annuelle (en %) à la production de chaleur

                                                pour l’eau chaude sanitaire ?

      %

    



    pour le chauffage ? 

 
      %

                       Une étude a-t-elle été menée concernant ce système ?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 
 non

31

Si la production de chaleur centrale reçoit l’appoint d’une pompe à chaleur :

la source de chaleur est-elle :
  FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 collecteurs solaires à réservoir


 FORMCHECKBOX 
 grenier solaire

 FORMCHECKBOX 
 atrium  

 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 sol

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _eau souterraine/de surface

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _air extérieur

 FORMCHECKBOX 
 air de ventilation (extraction)

et la pompe à chaleur présente les caractéristiques suivantes : 





puissance





      kW

   COP (coefficient of performance) 


     
SPF (seasonal performance factor) 


     
(éventuellement) débit de service de l’extraction de ventilation
      m³/h

Décrivez le système dans la note jointe à la fin du questionnaire.

Une étude a-t-elle été effectuée concernant l’application d’une pompe à chaleur ?
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 non

Case réservée au jury

	


VI  Cette série de questions porte sur le refroidissement et l’humidification, et sur les techniques écologiques de chauffage ou de refroidissement          

32

A-t-on tenu compte du nombre maximal d’heures de dépassement des températures en été ?












 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non

Pour le refroidissement, le système de livraison est-il séparé de celui du chauffage ?













 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non

33

Si le système de livraison de refroidissement est combiné au système de ventilation :



        Décrivez, dans la note jointe à la fin du questionnaire, la façon dont la ventilation y est combinée (éventuellement par zone) ainsi que la régulation

        Y a-t-il un détecteur de présence sur la commande de ventilation et refroidissement ? 

   










 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non   

34

Y a-t-il une pompe à chaleur à absorption pour la production de froid ?
   

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non   

Utilise-t-on de l’eau souterraine ou de surface pour le refroidissement / l’humidification ? 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Y a-t-il accumulation de froid dans le sol ? 



    


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non   

35

Utilise-t-on des brûleurs pauvres en NOx ?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non   

Y a-t-il accumulation de chaleur dans le sol ? 



    


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non   

Utilise-t-on la chaleur résiduelle d’entreprises environnantes ?        FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

36

Y a-t-il un système de gestion du bâtiment (régulation et contrôle) pour le chauffage et le refroidissement ? 

   










 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui  FORMCHECKBOX

 FORMCHECKBOX 
 FORMCHECKBOXnon   

Case réservée au jury

	


VII  Cette série de questions porte sur le rendement énergétique dans l’utilisation et l’éclairage          

37

Utilise-t-on des appareils économes en énergie :

Machines économes en énergie (photocopieurs, ordinateurs...) ?       


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Utilisation de moteurs à haut rendement (low-loss motors) ?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non

Utilisation d’entraînement direct ?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Hottes sans moteur ?       




            FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non Transport mécanique minimal ?        



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Ascenseurs économes en énergie ?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application  
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

38

Le besoin d’éclairage artificiel a-t-il été minimalisé par :

Fenêtres hautes, fenêtres de toit, pièces pas trop profondes 



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

‘Light shelf’ dans les fenêtres pour refléter la lumière du jour vers le plafond 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Couleur claire aux murs et plafonds 






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Verre à haut facteur LTA    







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Zonage de l’éclairage naturel des postes de travail





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Pénétration de la lumière du jour dans les étages de parking et d’entreposage











     FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _pas d’application 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

39

Utilise-t-on un éclairage artificiel à haut rendement énergétique grâce à :



 

Lampes fluorescentes avec amorceurs électroniques
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Armatures à haut rendement lumineux par puissance installée (armatures à optique symétrique)












          
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui   FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _non 

Armatures à faible salissement 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Éclairage à deux composants (éclairage de base + éclairage de poste de travail individuel)
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Régulation séparée pour le secteur lumière du jour (postes de travail le long des fenêtres) 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Régulation de l’éclairage selon la lumière du jour  





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Commande d’éclairage sensible aux mouvements





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Système de gestion du bâtiment et de gestion d’énergie en matière d’éclairage 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX _oui    FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ non

Case réservée au jury

	


VIII Cette série de questions porte sur la production d’électricité

39

Pour la production d’électricité, a-t-on utilisé

 FORMCHECKBOX _
Cellules photovoltaïques





 FORMCHECKBOX 
 oui 
 FORMCHECKBOX 
 non

 FORMCHECKBOX _
Production combinée chaleur-électricité



 FORMCHECKBOX 
 oui
 FORMCHECKBOX 
 non

 FORMCHECKBOX _
Autre








 FORMCHECKBOX 
 oui
 FORMCHECKBOX 
 non

Si oui, décrivez ici le système utilisé et la contribution annuelle (en %) dans la fourniture d’énergie

40

Une étude a-t-elle été menée concernant leur application ultérieure

 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX _ oui
 FORMCHECKBOX _

 FORMCHECKBOX 
 non

	Case réservée au jury




Note jointe

Les formulaires de concours ne sont valables que s’ils sont accompagnés du formulaire dûment complété concernant le niveau K (des habitations individuelles ou d’un immeuble à appartements) et – si la réglementation régionale l’exige – concernant les dispositifs de ventilation.

	Décrivez brièvement le concept énergétique du bâtiment comme système passif,

et expliquez comment les systèmes actifs de chauffage et de ventilation y répondent :

Explication de la question 1 :  Décrivez le concept éventuel

Explication de la question 4 :  Décrivez éventuellement, par zone, le vitrage intérieur et extérieur de la façade climatique et le concept de ventilation correspondant

Explication de la question 7 :  Décrivez comment les ponts thermiques ont été évités en donnant des détails

Explication de la question 16 : Décrivez éventuellement, par zone, le concept de ventilation au moyen d’autres systèmes que les systèmes de base

Explication des questions 21 et 22 : Décrivez le dispositif éventuellement utilisé pour réchauffer ou refroidir l’air amené, et indiquez le facteur de réduction annuel sur la perte de ventilation normale

Explication de la question 26 :  Décrivez la régulation (primaire, et par local) du système utilisant de l’eau comme fluide pour réchauffer les locaux de la (des) zone(s)


Explication de la question 27 : Pour une unité qui réchauffe les locaux de la (des) zone(s), décrivez comment la ventilation est combinée, la régulation en matière de livraison de chaleur et l’isolation des canaux

Explication de la question 30 :  Décrivez le système d’énergie solaire actif qui contribue à la production de chaleur collective
Explication de la question 31 : Décrivez le système de pompe à chaleur qui contribue à la production de chaleur centrale

Explication de la question 39 : Décrivez le système appliqué pour la production d’énergie et la contribution annuelle à la livraison d’énergie




Vérifiez que vous avez répondu à toutes les questions. Enregistrez toutes les données. Conservez une copie. 

Vous pouvez imprimer ce document et le renvoyer à l’adresse du concours.

Données personnelles

Prénom :

Nom de famille :

Bureau :

Rue et numéro :

Code postal et localité :

Téléphone :

E-mail :
Case réservée au jury :

	








PAGE  

